# Estructura del proyecto — MCH Río Blanco 100 kW

Formato: adaptado a la división por capítulos del expediente residencial de referencia.

Proyecto: Microcentral hidroeléctrica Río Blanco, Ollachea, Carabaya, Puno.

Etapa: prefactibilidad académica.

# Índice general propuesto

## CAPÍTULO I. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Introducción

1.2 Datos generales del proyecto

1.2.1 Ubicación del proyecto y cartografía de referencia

1.3 Objetivos

1.4 Descripción del aprovechamiento hidroeléctrico

1.5 Obras hidráulicas propuestas

1.6 Equipo electromecánico

1.7 Sistema eléctrico y evacuación de energía

1.8 Operación prevista

1.9 Aspectos ambientales, sociales y permisos

1.10 Alcances, limitaciones y datos por confirmar

Contenido existente: capítulos I y II de Capítulos I–II en Word, capítulo I.

## CAPÍTULO II. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1 Alcance del cálculo

2.2 Premisas y parámetros adoptados

2.3 Fórmulas empleadas

2.4 Disponibilidad hídrica y caudal de diseño

2.5 Verificación del canal por Manning

2.6 Tubería forzada, pérdidas y salto neto

2.7 Selección y potencia de turbina Pelton

2.8 Golpe de ariete y espesor preliminar

2.9 Generador, transformador y corrientes

2.10 Energía y evaluación económica de escenario

2.11 Observaciones de cálculo y validaciones pendientes

Contenido existente: capítulos I–II en PDF; Anexo C de cálculos.

## CAPÍTULO III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES

3.1 Alcance y criterios de selección

3.2 Concreto y materiales para obras civiles

3.3 Tuberías, válvulas y accesorios hidráulicos

3.4 Turbina Pelton, inyectores y regulador

3.5 Generador, tableros y protecciones

3.6 Transformador y materiales de evacuación

3.7 Recepción, certificados y control de calidad

Contenido de referencia: Anexo E de especificaciones electromecánicas. Las fichas comerciales y especificaciones civiles completas están pendientes.

## CAPÍTULO IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE

4.1 Alcance y condiciones previas

4.2 Replanteo y preparación del emplazamiento

4.3 Construcción de captación, desarenador y canal

4.4 Instalación de cámara de carga y tubería forzada

4.5 Montaje de turbina, generador y sistema de regulación

4.6 Montaje eléctrico, protecciones y puesta a tierra

4.7 Pruebas hidráulicas, eléctricas y puesta en servicio

4.8 Seguridad, calidad y registros de obra

Estado: estructura definida; los procedimientos de ejecución y pruebas requieren ingeniería de detalle, especificaciones de fabricante y verificación del emplazamiento.

## CAPÍTULO V. CRONOGRAMA

5.1 Alcance y supuestos de programación

5.2 Estudios de Gate 0: hidrología, topografía y geotecnia

5.3 Factibilidad y permisos

5.4 Ingeniería de detalle y contratación

5.5 Construcción, montaje y puesta en servicio

Estado: no se asignan duraciones contractuales sin cotizaciones, permisos y definición del alcance.

## CAPÍTULO VI. METRADO

6.1 Alcance y criterios de medición

6.2 Obras de captación y desarenado

6.3 Canal y cámara de carga

6.4 Tubería, anclajes y accesorios

6.5 Casa de máquinas y equipos

6.6 Instalaciones eléctricas y evacuación

6.7 Resumen de metrados

Contenido de referencia: Anexo D, presupuesto y APU. Los metrados requieren planos y levantamientos validados.

## CAPÍTULO VII. PLANOS Y LÁMINAS DE DETALLE

7.1 Ubicación y cartografía

7.2 Esquema general de obras hidráulicas

7.3 Captación y desarenador

7.4 Perfil de conducción y tubería forzada

7.5 Casa de máquinas y grupo Pelton

7.6 Diagrama unifilar y puesta a tierra

7.7 Subestación conceptual

Contenido de referencia: Anexo A: cartografía y planos. Son láminas conceptuales, no planos aprobados para construcción.

## CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFÍA

8.1 Conclusiones técnicas

8.2 Recomendaciones y validaciones previas a factibilidad

8.3 Fuentes bibliográficas, técnicas y normativas

Contenido existente: Informe de prefactibilidad y auditoría documental.

## CAPÍTULO IX. PRESUPUESTO ESTIMADO

9.1 Alcance del presupuesto

9.2 Costos directos por partidas

9.3 Costos indirectos, contingencias y conexión

9.4 Resumen de inversión y supuestos

Contenido de referencia: Anexo D, presupuesto y APU. El CAPEX del escenario es USD 245 800; no está respaldado por cotizaciones verificables.

## CAPÍTULO X. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PARTIDAS

10.1 Obras preliminares y movimiento de tierras

10.2 Concreto y obras hidráulicas

10.3 Suministro e instalación de tubería forzada

10.4 Suministro y montaje del grupo turbina-generador

10.5 Instalaciones eléctricas, control y protección

10.6 Pruebas, medición y recepción

Estado: desarrollar junto con metrados, planos de detalle y cotizaciones; no se presenta como especificación contractual en esta etapa.

## CAPÍTULO XI. TÉRMINOS DE REFERENCIA

11.1 Servicio de validación hidrológica y aforos

11.2 Levantamiento topográfico y geodésico

11.3 Reconocimiento geológico y geotécnico

11.4 Evaluación ambiental y social

11.5 Estudios de conexión y coordinación con distribuidora

11.6 Alcance, productos, plazos y criterios de aceptación

Contenido existente: TDR de estudios Gate 0.

# Anexos del expediente

Anexo A: cartografía y planos conceptuales.

Anexo B: registros hidrometeorológicos de trabajo; procedencia pendiente de verificación.

Anexo C: cálculos hidráulicos y electromecánicos.

Anexo D: presupuesto preliminar y análisis de precios unitarios.

Anexo E: especificaciones de referencia de turbina y generador.

Anexo F: memoria de actividades topográficas/geodésicas requeridas.

Anexo G: usos productivos potenciales, como hipótesis por validar.

Anexos de revisión: estado de prefactibilidad, matriz de trazabilidad, decisión Gate 0 y TDR.

La división sigue el formato del expediente residencial de referencia, adaptando los títulos al proyecto hidroeléctrico y sin marcar como terminadas las partes que requieren estudios de campo.